| E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage/eines Speichers - MS (vom Anschlussnehmer auszufüllen, gilt auch für Mischanlagen und Speicher) |
| --- |
| Einspeiser-Nr. des Anschlussnehmers bereits vorhanden? ja nein |
| Anlagenanschrift | Straße, Hausnummer PLZ, Ort |
| Anschlussnehmer | Vorname, Name Straße, Hausnummer PLZ, Ort Telefon, E-Mail |
| Antragsteller | Vorname, Name Straße, Hausnummer PLZ, Ort Telefon, E-Mail |
| Typ der Erzeugungsanlage (bei Energiemix Mehrfachnennung) | Windenergie | Wasserkraft |  |
|  | Photovoltaik | Freifläche | Dachfläche | Fassade |
|  | KWK-Anlage | Eingesetzter Brennstoff (z.B. Erdgas, Biogas, Biomasse) |
|  | Therm. Kraftwerk |  |
|  | Speicher |
|  | Notstromaggregat mit > 100 ms Netzparallel- betrieb | Betriebsmodus: Probebetrieb nach DIN 6280-13 bzw. VDE 0100-560 (VDE 0100 560) Bezugsspitzenabdeckung Teilnahme am Regelenergiemarkt |
| Maßnahme | Neuerrichtung | Erweiterung Rückbau |
| Leistungsangaben | bereits vorhanden Anschlusswirkleistung PAV,E | kW |
|  | neu zu installierende Anschlusswirkleistung PAV,E | kW |
|  | dabei Bemessungswirkleistung der Module bei PV-Anlagen* | kWp |
|  | gesamte Anschlusswirkleistung PAV,E | kW |
|  | gesamte installierte Wirkleistung Pinst | kW |
|  | Technische Mindestleistung | kW |
|  | Eigenbedarf der Erzeugungsanlage einschl. Bezugsleistung der Speicher | kW |
| Einspeisung der Gesamtenergie in das Netz des Netzbetreibers? | Ja Nein |
| Inselbetrieb vorgesehen? | Ja Nein |
| Teilnetzbetriebsfähigkeit vorhanden? | Ja Nein |
| Schwarzstartfähigkeit vorhanden? | Ja Nein |
| Trägerfrequente Nutzung des Kundennetzes vorgesehen? | Ja Nein |
| Kurzbeschreibung: |

* Summe aus bestehender und neu zu installierender Modulleistung (maximale Ausgangsleistung (Pmax) bei Standard Test Conditions (STC-Bedingungen)) nach DIN EN 50380 (0126-390).

| E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage - Mittelspannung (vom Anschlussnehmer auszufüllen) |
| --- |
| Angaben zum Anschlussnehmer- eigenen Netztransformator (wenn vorhanden) | Obere Bemessungsspannung UrOS kV |
|  | Untere Bemessungsspannung UrUS kV |
|  | Bemessungsscheinleistung Sr MVA |
|  | Betriebsspannung (Reglersollspannung des Stufenschalters) UbUS kV |
|  | Kurzschlussspannung uK % |
|  | Schaltgruppe: | Stufenschalter: Regelbereich: % Stufenzahl: |
| Angaben zum Anschlussnehmer- eigenen MS-Netz | Sternpunktbehandlung (nur auszufüllen, wenn das anschlussnehmereigene Netz galvanisch vom VNB-Netz getrennt ist): gelöscht isoliert nierderohmig geerdet |
|  | schematischer Übersichtsplan des Netzes mit Angaben zu Typen, Längen und Querschnitten aller verwendeten Kabel beigefügt |
| Blindleistungskompensationsanlage | Nicht vorhanden Vorhanden kvar |
|  | Verdrosselungsgrad/Resonanzfrequenz: Hz |
|  | Zugeordnet: | der Erzeugungsanlage den Erzeugungseinheiten |
|  | Schematischer Übersichtsschaltplan und Herstellerdatenblatt beigefügt |
| Tonfrequenzsperre | Nicht vorhanden | Vorhanden für Hz |

| E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage - Mittelspannung (vom Anschlussnehmer auszufüllen; für jede baulich unterschiedliche Erzeugungseinheit bitte ein Datenblatt ausfüllen) |
| --- |
| Anzahl baugleicher Erzeugungseinheiten: Stück |
| Neu anzuschließende Erzeugungseinheit Prototyp |
| Bestandseinheit SDL-Fähigkeit: als Altanlage als Übergangs-/Neuanlage Letztgültiges Anlagengutachten/-zertifikat Nr.: Datum: ANMERKUNG Wenn ein Anlagengutachten/-zertifikat für die Bestandseinheit vorliegt, kann auf die Ausfüllung dieser Seite 3 (5) für die Bestandseinheit verzichtet werden. |
| Einheitentyp | doppelt gespeiste Asynchronmaschine |
|  | Synchronmaschine (direkt gekoppelt) |
|  | Netzkopplung mit Vollumrichter* |
|  | Andere |
| Einheitenhersteller: | Typ: |
| Leistungsangaben | Bemessungswirkleistung einer Erzeugungseinheit PrE ** kW |
|  | Bemessungsscheinleistung SrE ** kVA |
|  | Beitrag zum Anfangs-Kurzschlusswechselstrom Ik‘‘ kA *** bei V |
|  | Beitrag zum Dauerkurzschlussstrom Ik kA bei V |
|  | Deckblatt des Einheitenzertifikates nach VDE-AR-N 4110 und Auszug aus dem Prüfbericht Netzverträglichkeit der FGW TR 3 beigefügt |
| Bei direkt gekoppelten Synchrongeneratoren: gesättigte subtransiente Längsreaktanz % Herstellerdatenblatt beigefügt |
| Maschinen- transformator | Bemessungsscheinleistung Sr kVA Kurzschlussspannung uK % |
|  | Leerlaufverluste P0 kW Kurzschlussverluste Pk kW | Schaltgruppe: |
|  | Stufensteller: ± %; Stufen Geplante Stufung: kV/ V |
|  | Bemessungsspannung OS kV Bemessungsspannung US kV |

*	Im Falle von Vollumrichtern sind die netzseitigen Daten der Vollumrichter einzutragen.

**	Im Falle von PV-Anlagen und Speichern sind diese Größen für die Wechselrichter anzugeben.

*** 	Für eine Abschätzung kann der Anteil aus den Erzeugungseinheiten ohne Wechselrichter ( Ik‘‘ ) und der Effektivwert
	des Quellenstroms aus Erzeugungseinheiten mit Wechselrichter ( IskPF ) (11.2.9) addiert werden.

| E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage - Mittelspannung (vom Anschlussnehmer auszufüllen; für jeden baulich unterschiedlichen Speicher bitte ein Datenblatt ausfüllen) |
| --- |
| Betriebsmodus | Erhöhung Eigenverbrauch der Bezugskundenanlage (Lastoptimierung) |
|  | Erbringung von Systemdienstleistungen |
|  | Erbringung von Regelenergie |
|  | Aufrechterhaltung Inselbetrieb der Kundenanlage |
|  | Sonstiges |
| Anschluss des Speichersystems | über eigenen Wechselrichter |
|  | über den Wechselrichter der Erzeugungseinheit |
|  | direkter Anschluss an das Wechselstrom-/Drehstromnetz |
|  | Maximale Leistung PEmax (10-min): kW |
|  | Nutzbare Speicherkapazität: kWh |
| Wechselrichter des Speichersystems (bei eigenem Wechsel- richter für die Batterie- speichereinheit) | Hersteller/Typ: Anzahl: |
|  | Scheinleistung Wechselrichter SEmax: kVA |
|  | Wirkleistung Wechselrichter PEmax: kW |
|  | Bemessungsstrom (AC) Ir: A |
|  | Beitrag zum Anfangs-Kurzschlusswechselstrom Ik‘‘: A |
| Leistungsgradient Speichersystem | Maximaler Leistungsgradient bei Bezug kVA/s |
|  | Maximaler Leistungsgradient bei Einspeisung kVA/s |
| Anschlusskonzept | Nummer der Abbildung nach FNN-Hinweis „Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“, Abschnitt 5: |
|  | Übersichtsschaltplan ist beigefügt (einpolig) |
|  | Verwendete Primärenergieträger (z.B. Sonne, Wind, Gas): |
|  | Unterschiedliche Primärenergieträger werden getrennt erfasst: |
|  | Unterschiedliche Einspeisevergütungen werden korrekt erfasst: |
|  | Energie des Speichersystems wird nicht vom Netz bezogen und als geförderte Energie eingespeist: |
| Nachweise | Für den Wechselrichter des Speichersystems ist der Auszug aus dem Prüfbericht Netzverträglichkeit nach FGW TR3 vorhanden |
|  | Konformität des Speichersystems zum FNN-Hinweis „Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“ |
|  | Einheitenzertifikat nach VDE-AR-N 4110 liegt vor |
| Bemerkungen |  |

| E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage - Mittelspannung (Checkliste für die vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu übergebenden Informationen; vom Anschlussnehmer auszufüllen) |
| --- |
| Lageplan, aus dem Orts- und Straßenlage, Flur- und Flurstücksbezeichnung, die Bezeichnung und die Grenzen des Grundstücks sowie der Aufstellungsort der Erzeugungseinheiten hervorgehen (vorzugsweise im Maßstab 1:25 000 oder 1:10 000, innerorts mindestens 1:500) beigefügt? |  |
| Einphasiger Übersichtsschaltplan der Übergabestation einschließlich Eigentums-, Betriebsführungs-, Verfügungs- und Bedienbereichsgrenze, Netztransformatoren, Mess-, Schutz- und Steuereinrichtun- gen (wenn Schutzeinrichtungen vorhanden, Darstellung, wo die Messgrößen für die Kurzschluss- und bei Erzeugungsanlagen zusätzlich für die Entkupplungsschutzeinrichtungen erfasst werden und auf welche Schaltgeräte die Schutzeinrichtung wirkt, Daten der Hilfsenergiequelle); Darstellung der kundeneigenen Mittelspannungs-Leitungsverbindungen, Angaben von Kabeltypen, -längen und - querschnitten und Angabe der technischen Kennwerte der nachgelagerten kundeneigenen Mittel- spannungs-Schaltanlagen beigefügt? |  |
| Baugenehmigung/BlmSch-Genehmigung für die Erzeugungsanlage beigefügt? |  |
| Positiver Bauvorbescheid beigefügt? (nicht erforderlich bei PV-Anlagen auf genehmigten Bau- körpern) |  |
| Nachweis der Ernsthaftigkeit beigefügt? (z.B. Aufstellungsbeschluss B-Plan, Kaufverträge EZE, o.ä.) |  |
| Zeitlicher Bauablaufplan beigefügt? |  |
| Geplanter Inbetriebsetzungstermin |  |
| Dieses Datenblatt ist Bestandteil der Netzverträglichkeitsprüfung und ggf. der Netzanschlusszusage. Darüber hinaus dient es zusammen mit dem vom Netzbetreiber auszufüllenden Fragebogen E.9 als Grundlage zur Erstellung des Anlagenzertifikates. Bei Veränderungen jeglicher Art ist der zuständige Netzbetreiber unverzüglich schriftlich zu informieren. Nur vollständig ausgefüllte Datenblätter werden bearbeitet. |
| Ort, Datum | Unterschrift des Anschlussnehmers |