| E.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen (Durch Anschlussnehmer mit Bezugsanlagen auszufüllen) |
| --- |
| Anlagenanschrift | Straße, Hausnummer PLZ, Ort |
| Netztransforma-toren | Anzahl und Bemessungsscheinleistung: Für den größten Netztransformator sind die folgenden Felder auszufüllen: |
|  | Bemessungsspannung (Oberspannungsseite): kV |
|  | Bemessungsspannung (Unterspannungsseite): kV |
|  | Bemessungsscheinleistung des Netztransformators SrT: kVA |
|  | Relative Kurzschlussspannung uK: % |
|  | Schaltgruppe: |  |  |
|  | Stufenschalter: | ± %, in Stufen |
|  | Einbauort: | OS-seitig | US-seitig |
| Blindleistungs-kompensation | Bereich der einstellbaren Blindleistung | kvar (induktiv) bis kvar (kapazitiv) |
|  | Festkompensation | kvar |
|  | In Stufen schaltbar; Stufenanzahl: | Stufenlos regelbar |
|  | Verdrosselungsgrad/Resonanzfrequenz: |
|  | Schematischer Übersichtsschaltplan beigefügt Herstellerdatenblatt beigefügt |
| Motoren (≥ 50 kVA) | Asynchronmotor | Synchronmotor | Antrieb mit Stromrichter |
|  | Anzahl und Bemessungsscheinleistung: Für den größten Motor (größter Anlaufstrom) sind die folgenden Felder auszufüllen: |
|  | Bemessungsscheinleistung: kVA | Bemessungsspannung: V |
|  | Bemessungsdrehzahl: 1/min | Bemessungsstrom: A |
|  | Leistungsfaktor: | Wirkungsgrad: |
|  | Asynchronmotor | Verhältnis Anlaufstrom/Bemessungsstrom Ia/Ir: |
|  |  | Anlaufschaltung: direkt Stern/Dreieck Sonstige |
|  | Synchronmotor | Subtransiente Längsreaktanz: Subtransiente Querreaktanz: (bitte Herstellerdatenblatt mit den elektrischen Daten beifügen) |
|  | Verhalten am Netz | Anzahl der Anläufe je h: |
|  |  | Anlauf mit Last oder ohne Last: |
|  |  | Anzahl der Last- bzw. Drehrichtungswechsel: je min |

| E.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen (Durch Anschlussnehmer mit bezugsanlagenauszufüllen) |
| --- |
| Schweiß-maschinen ≥ 20 kVA | Anzahl und Höchstschweißleistung: |
|  | Für die größte Schweißmaschine sind die folgenden Felder auszufüllen: |
|  | Höchstschweißleistung: kVA |
|  | Leistungsfaktor: |
|  | Anzahl der Schweißungen: je min |
|  | Dauer einer Schweißung: s |
|  | Form des Stromimpulses: Dreieck Viereck Sägezahn |
| Lichtbogenöfen | Summe der Bemessungsscheinleistungen: kVA |
|  | Anzahl und Bemessungsscheinleistung: kVA |
| Stromrichter (≥ 50 kVA) | Anzahl und Bemessungsscheinleistung: |
|  | Für den größten Stromrichter sind die folgenden Felder auszufüllen: |
|  | Bemessungsscheinleistung: kVA |
|  | Pulszahl bzw. Schaltfrequenz: |
|  | Schaltung (Brücke, Mittelpunktschaltung…): |
|  | Steuerung: gesteuert ungesteuert |
|  | Zwischenkreis vorhanden | Glättung: induktiv kapazitiv |
|  | Stromrichter-transformator | Bemessungsscheinleistung SrT: kVA |
|  |  | Relative Kurzschlussspannung uK: % |
|  |  | Schaltgruppe: |
|  | Kommutierungsinduktivitäten: mH |
|  | Herstellerangaben zu den netzseitigen Oberschwingungsströmen (bei höher-pulsigen Stromrichtern (z.B. 36-Puls-Stromrichter) ist die folgende Tabelle entsprechend zu erweitern): |
|  | Ordnungszahl | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 |
|  | IV [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkungen Beispielsweise schaltbare Ver-brauchslasten zur Bereitstellung von Regelleistung |  |
| Ort, Datum | Unterschrift des Anschlussnehmers |