| Datenblatt einer Erzeugungsanlage - Mittelspannung 1 / 4 (Diese Seite ist vom Kunden auszufüllen.) |
| --- |
| Anlagenanschrift | Straße, Hausnummer PLZ/Ort |
| Anschlussnehmer | Name, Vorname Straße, Hausnummer PLZ, Ort Telefon, E-Mail |
| Erzeugungsanlage (bei Energiemix Mehrfach-Nennung) | Geothermie | Wasserkraftwerk | Windenergieanlage |
|  | Brennstoffzelle | Blockheizkraftwerk | Photovoltaikanlage |
|  | Aufstellungsort PV-Anlage: | Dachfläche | Freifläche | Fassade |
|  | Sonstige: |
|  | Eingesetzter Brennstoff (z.B. Erdgas, Biogas, Biomasse): |
| Anlagenart | Neuerrichtung | Erweiterung | Rückbau |
| Leistungsangaben | Bereits vorhandene Anschlusswirkleistung PA | kkW |
|  | Neu zu installierende Anschlusswirkleistung PA | kkW |
|  | Neu zu installierende maximale Scheinleistung SAmax | kVA |
| Einspeisung der Gesamtenergie in das Netz des Netzbetreibers? | ja | nein |
| Inselbetrieb vorgesehen? | ja | nein |
| Kunden/Einspeiser-Nummer bereits vorhanden? | nein | ja |
| Kurzbeschreibung: |

| Datenblatt einer Erzeugungsanlage - Mittelspannung 2 / 4 Projektspezifische Daten, Windparklayout und unverbindlicher Netzanschlusspunkt erforderlich. (Diese Seite ist vom Kunden auszufüllen.) |
| --- |
| Elektrisches Verhalten am Netzanschlusspunkt |
| Kurzschlussverhalten Kurzschlussströme der Erzeugungsanlage bei einem dreipoligen Kurzschluss am Netzanschlusspunkt gemäß DIN VDE0102 (bei Kurzschlusseintritt): /"k3: Ip: |
| Blindleistungsbereich (am Netzanschlusspunkt): Einstellbarer Blindleistungsbereich (es gilt das Verbraucher-Zählpfeilsystem): cos ( ind.(untererregt): cos ( kap.(übererregt): |
| Blindleistungs- kompensation | nicht vorhanden | vorhanden kVAR | geregelt: ja nein |
|  | zugeordnet: | der Erzeugungsanlage | den Erzeugungseinheiten |
|  | Blindleistung je Stufe kVAR | Zahl der Stufen |
|  | Verdrosselungsgrad/Resonanzfrequenz |
| Tf-Sperre | nicht vorhanden | mit Tf-Sperre für Hz |
| Schutzeinrichtungen am Netzanschlusspunkt | Kurzschlussschutz | Distanzschutzrelais mit U-I-Anregung |
|  |  | Leistungsschalter mit Überstromzeitschutz |
|  |  | Lastschalter-Sicherungskombination |
|  |  | Sonstiges: |
|  | Erdschluss- erfassung | Art: |
|  |  | Typ: |
| Angaben zum anschlussnehmer- eigenen MS-Netz | Bemessungsspannung UrMS kV | Leitungslänge m |
|  | Kabeltyp | Querschnitt |
|  | Netzform: | gelöscht | isoliert | niederohmig geerdet |
|  | MS/MS-Zwischen- Transformator (falls vorhanden) | Schaltgruppe | uk % |
|  |  | Obere Bemessungsspannung UrOS kV |
|  |  | Untere Bemessungsspannung UrUS kV |

| Datenblatt der Erzeugungseinheiten - Mittelspannung 3 / 4 (Diese Seite ist vom Kunden auszufüllen. Für jede Erzeugungseinheit bitte ein Datenblatt ausfüllen.) |
| --- |
| Generator | Asynchronmaschine |
|  | Doppelt gespeiste Asynchronmaschine |
|  | Synchronmaschine direkt gekoppelt |
|  | Synchronmaschine mit Umrichter |
|  | PV-Generator mit Wechselrichter |
|  | Weitere |
| Hersteller: |  | Typ: |
| Anzahl baugleicher Erzeugungseinheiten | Stück |
| Leistungsangaben | Nennleistung einer Generatoreinheit PnG | kW |
|  | Maximale Wirkleistung PEmax | kW |
|  | Bemessungsscheinleistung SrE | kVA |
| Generatornennspannung UnG V | Generatornennstrom InG A |
| Maximaler Schaltstromfaktor gemäß Kapitel 6.2.1 |  |
| Anfangs-Kurzschlusswechselstrom des Generators Ik" (bei UnG) | A |
| Bereich Verschiebungsfaktor (es gilt das Verbraucher-Zählpfeilsystem): cos ( ind.(untererregt): cos ( kap.(übererregt): |
| Stromrichter | Hersteller: | Typ: |
|  | Bemessungsleistung: kVA | Pulszahl/Schaltfrequenz: |
|  | Gleichrichter | Frequenzumrichter | Drehstromsteller |
|  | Steuerung: | gesteuert | ungesteuert |
|  | Zwischenkreis vorh. | induktiv | kapazitiv |
| Maschinen- transformator | Bemessungsleistung SrT kVA | Kurzschlussspannung uk % |
|  | Schaltgruppe | MS-Spannungsstufen |
|  | Bemessungsspannung MS | Bemessungsspannung NS |

| Datenblatt der Erzeugungseinheiten - Mittelspannung 4 / 4 (Checkliste für die vom Kunden an den Netzbetreiber zu übergebenen Informationen; vom Kunden auszufüllen.) |
| --- |
| Lageplan, aus dem Orts- und Straßenlage, Flur- und Flurstücksbezeichnung, die Bezeichnung und die Grenzen des Grundstücks sowie der Aufstellungsort der Anschlussanlage und der Erzeugungseinheiten hervorgehen (vorzugsweise im Maßstab 1:10.000, innerorts 1:1.000) beigefügt? |  |
| Übersichtsschaltplan der gesamten elektrischen Anlage mit den Daten der eingesetzten Betriebsmittel (eine einpolige Darstellung ist ausreichend), Angaben über kundeneigene Transformatoren, Mittelspannungs-Leitungsverbindungen, Kabellängen und Schaltanlagen, Übersichtsbild des Schutzes der Erzeugungsanlage mit Einstellwerten beigefügt? |  |
| Einheiten-Zertifikat beigefügt? (Für alle unterschiedlichen Einheiten je ein Zertifikat.) |  |
| Nummern der Einheiten-Zertifikate: |  |
| Anlagen-Zertifikat beigefügt? |  |
| Nummer des Anlagen-Zertifikates | vom |
| Baugenehmigung beigefügt? |  |
| Positiver Bauvorbescheid beigefügt? (Nicht erforderlich bei PV-Anlagen auf genehmigten Baukörpern.) |  |
| BImsch-Genehmigung beigefügt? |  |
| Zeitlicher Bauablaufplan vorhanden? (Bitte beifügen!) |  |
| Geplanter Inbetriebsetzungstermin |  |
| Dieses Datenblatt ist Bestandteil der Netzverträglichkeitsprüfung und ggf. der Netzanschlusszusage. Bei Veränderungen jeglicher Art ist der zuständige Netzbetreiber unverzüglich schriftlich zu informieren. Nur vollständig ausgefüllte Datenblatter können bearbeitet werden. |
| Ort, Datum | Unterschrift des Anschlussnehmers |