| E.6 Erdungsprotokoll - Mittelspanung (vom Anlagenerrichter auszufüllen) |
| --- |
| Ident.-Nr./Ort: | Protokoll- Nr.: |
| Anlagenteil: | Nr.: |
| 1. Art der Prüfung: Erstprüfung Wiederholungsprüfung |
| 2. Erdungsanlage |
| Art: Oberflächenerder (Ring-, Strahlenerder) Tiefenerder Fundamenterder |
| Erdung ausgeführt nach Zeichnung Nr.: |
| Erforderliche Werte: (werden vom Netzbetreiber vorgegeben) | ZE = Ω | RA ≤ Ω ( | „niederohmig wirksam“ |
| ZE | Erdungsimpedanz (resultierender Gesamtwiderstand aller elektr. Verbundenen Leiter) zur Einhaltung der maximalen Berührungsspannung von V |
| RA | Prüfwert für den Ausbreitungswiderstand des Einzelerdes (Die Ermittlung von RA bei der Wiederholungsprüfung und Vergleich mit der Erstprüfung kann ein Hinweis auf den Korrosionszustand der Erdungsanlage liefern.) |
| 3. Messgeräte |
| Messung/Prüfung der/des Einzelerdes | Fabrikat: Typ: ID: |
| Messung der Erdungsimpedanz (System) | Fabrikat: Typ: ID: |
| 4. Messungen |
| Datum: | Zeit: |
| Bodenzustand: |
| Bodenart: |
| Messmethode für die Messung der Erdungsimpedanz: Erdungsmessbrücke Strom-Spannungs-Messung (mit Netzbetreiber abgestimmte Nachweise liegen bei) |
| 4.1 Hilfsstromkreise für Strom-Spannungs-Messung |
| Spannungsquelle: | Hilfserder: |
| Einspeisestelle in die Erdungsanlage: |
| 4.2 Messwerte |
| Ausbreitungswiderstand/Erd-Schleifenwiderstand der Einzelerder |
| Erder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA in Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erdungsimpedanz ZE = Ω |
| Erdungsimpedanzmessung kann entfallen, da ein „globales Erdungssystem“ vorliegt: ja nein (zutreffendes bitte ankreuzen) |
| Daten zu Messtrassen: Siehe Seite 2/2 |
| Die ermittelten Werte genügen den Anforderungen: ja nein (zutreffendes bitte ankreuzen) |
| 5. Lageskizze der Erdungsanlage und ggf. der Messtrasse(n)/Bemerkungen |
| Skizze auf separatem Blatt Fotodokumentation weitere Unterlagen |

| E.6 Erdungsprotokoll - Mittelspannung (vom Anlagenerrichter auszufüllen) |
| --- |
| Messtrasse | Abstand Messobjekt - Hilfserder [m] | Abstand Messobjekt-Sonde [m] | ZE bzw. RA [Ω] | Abweichung |
|  |  |  |  | [Ω] | [%] |
| 6. Anlagebesichtigung |
| Erder (bei Neuerrichtung komplett, bei Wiederholungsprüfung nur Erdübergangsbereich) | i.O. | nicht i.O. | Bemerkungen |
| - Angabe des verwendeten Werkstoffes/Leitertyps/Querschnitts |  |  |  |
| - Werkstoff, Mindestmaße, Ausführung und Anordnung nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2) |  |  |  |
| - Korrosionsschutz |  |  |  |
| - Kontrolle der Schraubverbinder |  |  |  |
| - Such-/Kontrollschachtung durchgeführt | ja | nein |  |
| Erdungsleitung |  |  |  |
| - Angabe des verwendeten Werkstoffes/Leitertyps/Querschnitts |  |  |  |
| - Werkstoff, Mindestmaße, Ausführung nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2) |  |  |  |
| - Korrosionsschutz |  |  |  |
| - Kontrolle der Schraubverbinder |  |  |  |
| - Bezeichnungsschilder |  |  |  |
| Erdungsmaßnahme |  |  |  |
| - an Betriebsmittel/Anlagen nach DIN VDE 0141 (VDE 0141)/ DIN EN 50522 (VDE 0101-2) |  |  |  |
| - Kontrolle der Schraubverbinder |  |  |  |
| Bestandsdokumentation in Übergabestation abgelegt |  |  |  |
| 7. Prüfergebnis |
| unwesentliche bzw. ohne Mängel wesentliche Mängel (Überwachung und Mängelbeseitigung sind erforderlich) erhebliche Mängel führt zu Personengefahr Betriebsmittelgefährdung und wurde bis zur Behebung stillgelegt Weitere Vorgehensweise: Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die im Rahmen der Zustandsfeststellung festgestellten Mängel unverzüglich bzw. zur vereinbarten Frist zu beseitigen. Eine Nachprüfung ist nicht erforderlich. Eine Nachprüfung ist erforderlich und festgesetzt auf den Hinweise/Beschreibung: |
| Prüfer | Ort der Prüfung | Datum | Unterschrift | Firmenanschrift und Telefon-Nr. |