| E.11 Inbetriebsetzungserklärung Erzeugungsanlage - MS (vom Anlagenbetreiber auszufüllen; gilt auch für Speicher) |
| --- |
| Projektbezeichnung |  |
| Leistungsangaben der Erzeugungs-anlage | Vereinbarte Anschlusswirkleistung Einspeisung PAV, E |  |
|  | Vereinbarte Anschlussscheinleistung Einspeisung SAV, E |  |
|  | Vereinbarte Anschlusswirkleistung Bezug PAVB |  |
|  | Vereinbarte Anschlusswirkleistung Bezug SAVB |  |
|  | Installierte Wirkleistung Pinst |  |
| Registrier-Nr. des Netzbetreibers |  |  |
| Netzanschluss-punkt an das Netz des Netzbetreibers | Bezeichnung: |  |
|  | Abrechnungszählpunkt: |  |
| Ersteller der Inbetriebsetzungs-erklärung | Vorname, Name Straße, Hausnummer PLZ, Ort Telefon, E-Mail |  |
| Anlagenbetreiber | Vorname, Name Straße, Hausnummer PLZ, Ort Telefon, E-Mail |  |
| Ersteller des Anlagenzertifikates | Vorname, Name Straße, Hausnummer Nr. Anlagenzertifikat Ausstelldatum |  |
| Inbetriebsetzungsprüfung Übergabestation |
| Bezeichnung Inbetriebsetzungsprotokoll vom: |  |
| Inbetriebsetzungsprüfung des EZA-Reglers |
| Reglerfunktion | Reglerhersteller | Fabrikat/Typ | Seriennummer | Inbetriebsetzungs-protokoll vom |
| Wirkleistung |  |  |  |  |
| Blindleistung |  |  |  |  |

| E.11 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen - MS (vom Anlagenbetreiber auszufüllen) |
| --- |
| Inbetriebsetzungsprüfung aller Erzeugungseinheiten (Bestandsanlagen und Neuanlagen) |
| EEG-Anlagenschlüssel (sofern vorhanden) | Fabrikat/Typ | Seriennummer | Bemessungswirk-leistung PrE | Inbetriebsetzungs-protokoll vom |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
|  |  |  | kW |  |
| Inbetriebsetzungsprüfung weiterer Komponenten |
| Komponente | Hersteller | Fabrikat/Typ | Seriennummer | Inbetriebsetzungs-protokoll vom |

| E.11 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen - MS (vom Anlagenbetreiber auszufüllen) |
| --- |
| Funktionsprüfung der Erzeugungsanlage | Prüfprotokoll vom |
| Wirkleistungssteuerung durch die netzführende Stelle des Netzbetreibers |  |
| Bemerkungen |
| Blindleistungssteuerung durch die netzführende Stelle des Netzbetreibers |  |  |
| Bemerkungen |
| Prüfung der Blindleistungs-Kennlinienfunktion oder der Blindleistungsfestwerte auf Basis aufgezeichneter Betriebsmesswerte des EZA-Reglers, Störschreibers oder sonstiger Aufzeichnungsgeräte am Netzanschlusspunkt durch den Anlagen-betreiber (Aufzeichnungszeitraum: mind. 7 Tage und mind. 20 % Pinst (bei Q(P)- bzw. cosφ(P)-Kennlinie mind. 60 % Pinst). |  |  |  |
| Die Q(P)- bzw. cosφ(P)-Kennlinie wurde mit der Prüfkennlinie geprüft. Nach der Prüfung wurde die ursprüngliche Kennlinie wieder eingestellt. | Ja Nein |
| Bemerkungen |
| Prüfung des vorgegebenen Datenumfangs für Wirk- und Blindleistung |  |
| Prüfung des Verhaltens bei Ausfall des Vorgabewertes für Wirk- und Blindleistung |  |
| Prüfung des Verhaltens bei Ausfall der Kommunikation zwischen EZA-Regler und Erzeugungseinheiten für Wirk- und Blindleistung |  |
| Bestätigung |
| Die tatsächlich verbauten Erzeugungseinheiten (namentlich und mit Seriennummern), inklusive der im Einheitenzertifikat aufgeführten Hauptkomponenten (inklusive Softwarestände), sind als Anlage aufgelistet beigefügt und stimmen mit den im Anlagenzertifikat aufgeführten Einheitenzertifikaten überein. Die tatsächlich verbauten Komponenten/EZA-Regler (namentlich und mit Seriennummern), sind als Anlage aufgelistet beigefügt und stimmen mit den im Anlagenzertifikat aufgeführten Komponentenzertifikaten überein. Vollständig Mit folgenden Abweichungen (sind im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen) |
| Die Betriebsmittel der Erzeugungsanlage (wie z.B. Kennwerte und Stufenstellungen der Maschinen-transformatoren, Kabellängen und -typen) sind als Anlage aufgelistet beigefügt und stimmen mit dem Anlagenzertifikat überein. Vollständig Mit folgenden Abweichungen (sind im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen) |

hh

| E.11 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen - MS (vom Anlagenbetreiber auszufüllen) |
| --- |
| Folgende Prüfprotokolle und Nachweise sind als Anlage beigefügt |
| Funktionsprüfprotokoll zur Wirkleistungssteuerung | Prüfprotokoll liegt bei |  |
| Funktionsprüfprotokoll zur Blindleistungssteuerung | Prüfprotokoll liegt bei |  |
| Protokoll zur Überprüfung der Q-Kennlinienfunktion | Prüfprotokoll liegt bei |  |
| Protokoll zur Überprüfung des Datenumfangs für P und Q | Prüfprotokoll liegt bei |  |
| Protokoll zur Überprüfung des Verhaltens bei Ausfall der Vorgabewerte für P und Q und bei Kommunikationsausfall zwischen EZA-Regler und EZE | Prüfprotokoll liegt bei |  |
| Prüfprotokoll der Schutzeinrichtungen am Netzanschlusspunkt | Schutzprüfprotokoll liegt bei |  |
| Prüfprotokoll der Schutzeinrichtungen an den einzelnen Erzeugungseinheiten | Schutzprüfprotokolle liegen bei |  |
| Einstellprotokolle der Erzeugungseinheiten (insbesondere zur Umsetzung der dynamischen Netzstützung) | Einstellprotokolle liegen bei |  |
| Einstellprotokoll des EZA-Reglers | Einstellprotokoll liegt bei |  |
| Leistungsbilanznachweis USV am NAP und ggf. an zwischengelagerten Schutzeinrichtungen (nur PV) | Nachweis liegt bei |  |
| Inbetriebsetzungsprotokoll der Maschinentransformatoren | Protokoll liegt bei |  |
| Störlichtbogenqualifikationsnachweis der Schaltanlage | Nachweis liegt bei |  |
| Prüfprotokolle der Strom- und Spannungswandler | Prüfprotokoll liegt bei |  |
| Prüfprotokolle der Abrechnungs- und (soweit vorhanden) der Vergleichsmessung | Prüfprotokoll liegt bei |  |
| Typprüfprotokolle der verbauten Schutzeinrichtungen (bei externen Schutzgeräten) | Prüfprotokoll liegt bei |  |
| Herstellererklärung zum Parametersatz der Erzeugungseinheiten | Liegen vollzählig bei |  |
| Energieflussrichtungserfassung bei Speichern konzeptgemäß umgesetzt | Prüfprotokoll liegt bei |  |
| Bemerkungen |
| Ort, Datum | Ersteller der Inbetriebsetzungserklärung | Anlagenbetreiber |